- Рік вводу в експлуатацію закладу: 1967 рік

- Проектна потужність: 280

- Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад   3,7 га.

- Кількість поверхів: 1

- Кількість класних кімнат, їх стан: 15, задовільний

- Кількість будівель на балансі закладу :1

- Загальна кількість віконних блоків у закладі: 86, кількість замінених віконних блоків на енергозберігаючі: 86.

- Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі: 7, кількість замінених зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі: 7, у тому числі у 2018 році: 6 .

- Стан покрівлі:

- покрівля відремонтована у 2017 році

- вид покрівлі: шатрова (металопрофіль)

- протипожежна обробка даху проводилась у 2017  році, термін дії захисного покриття до 2019 року.

- Стан фасадів:

- фасад утеплено частково,  у 2019 році

- Загальний стан будівлі :

- задовільний, поточного ремонту не потребує

- Стан підлоги в приміщенні закладу: задовільний

матеріал підлоги: деревина

- Стан харчоблоку:

- загальна площа харчоблоку (м2): 82 м2

- кількість посадочних місць: 80

- Проводиться капітальний ремонт харчоблоку: вересень 2019

- Стан спортзалу:

- загальна площа спортзалу (м2): 120,9 м2

- спортзал відремонтовано у 2018 році.

- види робіт:шпаклювання, вирівнювання стін, заміна підлоги

- Стан спортивного майданчику: задовільний

- загальна площа спортивного майданчику (м2): 10000 м2

- покриття майданчику: трав'яне

- Облаштування території: вирівнювання рельєфу території, висадка фруктових та хвойних дерев, декоративних кущів, квітів, повністю замінено газонне покриття на площі 1000 кв. метрів, по периметру території встановлено нову огорожу, прокладено сучасні пішохідні доріжки, встановлені новенькі лавочки та ліхтарі, що працюють на сонячних батареях.

- Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами:

- пандуси: 1,

- є кнопка виклику та інформаційний вказівник

- Під’їзд до закладу: тротуарна плитка

- Огорожа навколо закладу

- конструкція: металева огорожа

- стан: задовільний

- Стан систем опалення:

- систему опалення відремонтовано у 2008 році.

- Вид опалення:

- власна котельня (газ): так

- власна котельня (альтернативні види палива): так

- Наявність котельні - 1. Кількість котлів -  4. Марка котлів: газові - "Геліос 100" (2 шт.),  твердопаливні  піролізні "Мрія" (2 шт.) , потужність  газового котла – 100 кВт, твердопаливного котла – 95 кВт.

- Водозабезпечення:

- холодна вода - централізоване постачання (водонапірна башта)

- гаряча вода - бойлер

- Стан водопровідно-каналізаційної системи:

- тип водопровідно - каналізаційної системи - вигріб

- в/к систему відремонтовано у 2015 році.

- Допоміжні приміщення і споруди: немає

28. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан -задовільний

29. Наявність і  стан протипожежного обладнання:

- протипожежні щити: 1

- вогнегасники: 8

- блискавкозахист: 1

- наявна інструкція з пожежної безпеки та плану евакуації

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі: так